**古蔺县中医医院**

**血液透析室设备维保服务市场调研公告**

为保障血液透析机正常运行，确保医疗安全与质量，古蔺县中医医院拟采购“血液透析室机子全程维保服务”，具体需求如下：

一、血液透析机维保需求

1.设备类型：费森尤斯4008S十八台，单泵机，2016年12月、2018年6月 、2019年4月生产；费森尤斯5008S二台，双泵机，2016年12月生产；共计20台。

2.接到医院故障报修电话后立即响应，12小时内到现场，24小时内处理故障；

3.保修期内按照SOP要求提供1年2次技术效验服务，并出具校验报告；

4.保修期内提供整机保修服务，免费更换维保设备的故障配件，使得设备达到厂家要求的性能；

5.提供1年内需更换的细菌过滤器（共计20个）；

6.维保服务期内保证维保设备的开机率>95%；

7.根据维保设备工作情况提供一些常用配件在科室备用，以便故障快速维修；

8.提供1年2次及以上维护记录、提供服务承诺书；

9.预计维保期限为2-3年，每年考核后签合同，维保费按月计算，以实际维保服务时间支付维保费，全保(包含维修配件，不包含耗材)。

10、由专职工程师进行维修、保养：

11、其他要求可现场进一步磋商。

12、备注：其中19号血透机MDC显示控制板故障。

二、总体要求

全程维保服务包含维修配件、维修工时、技术服务咨询，报价需包含上述项目，采购人不再就维保标的正常运行额外支付其他费用。

三、诚邀具备相应资质、能力的服务商给予报价，报价需客观、真实。报价方案需签章，附公司资质文件复印件、维保方案（要有报价），将相应资料扫描成PDF文件，于7月29日上午12：00前发送到邮箱394351364@qq.com，咨询会现场请带2份报价方案。

如需现场踏勘，现场踏勘时间：2024年7月24日，现场踏勘地点：泸州市古蔺县金兰街道落鸿路56号（落鸿院区）。

市场调研会时间：2024年7月30日9：30，地点：泸州市古蔺县金兰街道落鸿路56号（落鸿院区）对面工会二楼会议室。

咨询电话：13882706146。